## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ЕРМАКОВО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# КАМЫШЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

### 13.01.2014г.   №  3 / 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О муниципальной целевой программе

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

в сельском поселении Ермаково  муниципального района Камышлинский Самарской области на 2013-2033 годы»

Руководствуясь распоряжением Правительства от 22.08.2011 № 1493 п.10 Администрация сельского поселения Ермаково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области на 2013-2033 годы» (приложение № 1).

Глава сельского поселения                                            Р.А.Габидуллин

Приложение № 1 к Постановлению администрации сельского поселения Ермаково от 13.01.2014г. 3/14

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы:

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области на 2013-2033 годы».

Заказчик Программы:

Администрация сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области.

Основные разработчики Программы:

Администрация сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области.

Главные исполнители Программы:

Администрация сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области.

Основная цель программы:

Оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния.

Задачи Программы:

- Обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Развитие инженерной инфраструктуры поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития жилищного и иного строительства.

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения.

- Снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг.

- Внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Сроки реализации Программы

2013-2033г.

Объемы и источники финансирования:

Средства местного бюджета, средства иных бюджетов, внебюджетные средства.

Ожидаемые конечные результаты Программы:

Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться:

1. Повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе ЖКХ поселения.

2.  Сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов ЖКХ сельского поселения Ермаково.

3.   Повышение качества обслуживания населения.

4. Повышение инвестиционной привлекательности поселения с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

Контроль и координацию хода исполнения Программы осуществляет заместитель главы администрации сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области.

5. Отчет о выполнении мероприятий Программы рассматриваются ежегодно на заседании Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области.

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Ермаково муниципальном районе Камышлинский Самарской области на 2013-2033г.»

1 .Характеристика проблемы.

Основными проблемами в сфере жилищного и иного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, как основного механизма привлечения частных инвестиций в строительстве жилья, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры. Решение данных проблем необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства, энергосбережения. Сельское поселение и застройщики отмечают завершение периода так называемой «точечной застройки» с использованием уже существующих коммунальных сетей, износ которых в поселение составляет более 50%. Для увеличения объемов жилищного и иного строительства необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области. В рамках Программы предлагается обеспечить в приоритетном порядке коммунальной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство.

- Основная цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на вторичном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие вопросы:

- подготовить и реализовать инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой для предоставления их в Правительство Самарской области в целях обеспечения их финансовой поддержкой;

- создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

- Перечень	программных мероприятий.

- Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания земельных участков, предназначенных под жилищное строительство.

- Подготовка проектов на инженерные сети для вхождения в областную Программу «Стимулирование жилищного строительства Самарской области на 2012-2015г.».

- Ресурсное	обеспечение Программы.

На разработку проектов на инженерные сети в поселении Ермаково в бюджете заложено _---_ тыс. руб. на 2033 г.

- Механизм	реализации Программы.

Организационные механизмы реализации Программы должны обеспечить четкое разграничение ответственности между всеми возможными участниками процесса обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также предоставления муниципальных гарантий.

Общие данные по земельным участкам для строительства жилья, не имеющих инженерную инфраструктуру, на 2023-2033г.:

Развитие жилой зоны:

до 2023 года В селе  Старое Ермаково  предусматривается:

На 1 очередь строительства

уплотнение существующей застройки (фрагментарно):

– строительство 13 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 2600 кв. м, расчётная численность населения составит 45 человек;

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №1

- на проектируемой территории, общей площадью 22.4 га, планируется размещение 150 индивидуальных жилых домов общей площадью 30000 кв. м, расчётная численность населения составит 525  человек;

На расчетный срок строительства

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №2

- на проектируемой территории, общей площадью 27.8 га, планируется размещение 185  индивидуальных жилых домов общей площадью 37000 кв. м, расчётная численность населения 647 человек;

В посёлке Чулпан предусматривается:

На 1 очередь строительства;

уплотнение существующей застройки (фрагментарно):

– строительство 26 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 5200 кв. м, расчётная численность населения составит 91 человек;

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №3

- на проектируемой территории, общей площадью 3.23 га, планируется размещение 21 индивидуального жилого дома общей площадью 4200 кв. м, расчётная численность населения 73 человека,

На  расчетный срок строительства;

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №4

- на проектируемой территории, общей площадью 4.0 га, планируется размещение 27 индивидуальных жилых домов общей площадью 5400 кв. м, расчётная численность населения 94 человека;

В селе Новое Ермаково территории под новое жилищное строительство не предусматриваются.

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит 42000 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 81500 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 27.6 кв. м/чел.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 42400 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда и первой очереди строительства составит 123900 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 33.6 кв. м /чел.

- Механизмы запуска Программы.

- Заявка главы сельского поселения Ермаково о подготовке проектов планировки и межевания на земельные участки.

- Подготовка постановлений о подготовке проектов планировки и межеваний - Глава муниципального района Камышлинский.

- Проектные работы - Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Камышлинский.

- Согласование и утверждение главы сельского поселения через публичные слушания проектов планировки.

- Подготовка проекта межевания – Комитет по управлению муниципальным имуществом.

- Проектирование инженерных сетей по утвержденному проекту планировки территории.

- По получению проектов инженерных сетей, прошедших государственную экспертизу, выход на Правительство Самарской области по поводу финансирования данного проекта – руководитель управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Камышлинский.

План подготовки документации и строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках по годам:

2023 г. -Индивидуальные участки, площадью 2 га, распределенные по селу Старое Ермаково;

2033 г. - на площадке № 1 общей площадью 22.4 га вдоль автодороги на магистраль М5 в с.Старое Ермаково;

2033 г. - на площадке № 2 общей площадью 27.8 га вдоль автодороги на магистраль М5 в с.Старое Ермаково;

2023 г. - Индивидуальные участки, площадью 3.64 га, распределенные по пос.Чулпан;

2023 г. - на площадке № 3 общей площадью 3.23 га вдоль улицы Центральная  в пос.Чулпан;

2033 г. - на площадке № 4 общей площадью 4.0 га в границах  пос.Чулпан;

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

В сельском поселении Ермаково построены два сценария возможного развития демографической ситуации.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Ермаково  по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Ермаково на прогнозный период ожидается уменьшение численности населения.

Численность населения с.п. Ермаково к 2020 году сократится до 2058 человек, к 2030 г. – до 1888 человек. (Рис. 1 Прогноз численности населения с.п. Ермаково по погодовому балансу)

Рис.1

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Ермаково рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Ермаково можно разместить 422 участка под индивидуальное жилищное строительство – 210 участков на 1-ю очередь и 212 участков на расчетный срок.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в м.р. Камышлинский – 2,8 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Ермаково, при полном их освоении будет проживать 1475 человек.

В целом численность населения с.п. Ермаково к 2020 году возрастет до 2945 человек, к 2030 г. – до 3686 человек. (Рис. 2 Прогноз численности населения с.п. Ермаково с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 2.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 110 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 130 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет;

- 12 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Ермаково с учетом освоения резервных территорий  принят в качестве основного.

- Оценка социально-экономической эффективности Программы.

Предусмотренные Программой мероприятия позволят сделать муниципальный район Камышлинский привлекательным в плане привлечения инвесторов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь будет способствовать развитию здоровой конкуренции в сфере индивидуального строительства и оказания населению жилищно-коммунальных услуг, а также снижения их роста в сторону повышения качества.

Кроме этого предусмотренные Программой меры позволят обеспечить дополнительный ввод жилья:

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 42400 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда и первой очереди строительства составит 123900 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 33.6 кв. м /чел.

##### Проектируемые объекты инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Ермаково предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования до 2033 года.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

###### Водоснабжение

село Старое Ермаково – административный центр.

Согласно СТП Муниципального района 	Камышлинский для бесперебойного водоснабжения населения села водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- реконструкция и расширение водозаборных сооружений с увеличением до требуемой производительности ( 600 м3/сут), Существующий водозабор расположен на юге за границей села в 1.5 км от федеральной дороги.

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

Согласно проекту Генерального плана для площадок нового строительства:

- осуществить строительство  уличных сетей;

- сети по ул. Восточной L=0.75 км

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из пожарных гидрантов, водоёмов.

Всё новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

село Новое Ермаково , поселок  Чулпан.

Согласно Генеральному плану село Новое Ермаково и поселок  Чулпан для бесперебойного водоснабжения населения  водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- реконструкция и расширение существующего водозабора (в п. Чулпан  до 200 м3/сут., существующий водозабор расположен на юге за границей посёлка в зоне инженерной и транспортной инфраструктур.).

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство  в посёлке Чулпан обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

- строительство уличных сетей;

- в п. Чулпан сети по ул. Центральная L=0.25км

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из пожарных гидранов, водоёмов.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Для реконструируемой птицефабрики в селе Новое Ермаково должен быть предусмотрен автономный водозабор. Место положения источника будет определено после проведённых изысканий в рабочем проектирование. Вода должна соответствовать  требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода». Расход воды принят по СНИП 2.10.03-84 и будет уточнятся при рабочем проектировании.

Таблица №1

Расходы воды на новое строительство

| N п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/сек 1пож. 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Старое Ермаково а/ц |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | 13 инд. ж. д. фрагментар | 45 | 10,80 | 2,63 | 54 | 3,15 | 2,12 | 10,80 | К-2,3 НК-1,321 |
|  | Новое строительство |  |  |
| 1.2 | Площадка№1 150 инд. ж. д. | 525 | 136,50 | 29,58 | 54 | 36,75 | 2,61 | 136,50 | К-2,49 НК-0.783 |
| 1.3 | Строит-во спорткомплекса с бассейном 280 м2 |  | 11,00 подпит х-быт. 12,00 | запол 16,00 х-быт. 7,00 |  |  |  | техн. м3 11,00 х-быт 12,00 |  |
|  | Расчётный срок строительства. Новое строительство. |  |  |
| 1.4 | Площадка№2185 инд. ж. д. | 647 | 155,52 | 33,70 | 54 | 45,29 | 3,61 | 155,52 | К-4,76 |
|  | Итого |  | 465,01 |  |  |  | 8,34 | 325,82 | К-9,55 НК-2,104 |
|  | село Новое Ермаково. |
|  | Расчётный срок строительства. Новое строительство |  |
| 2.1 | Строит-ство спорткомпл. с бассейном 50 м2 |  | 2,50 подпит х-быт. 3,00 | запол 3,50 х-Быт. 1,50 |  |  | 0.4 | техн. м3 2,50 х-быт 3,00 |  |
|  | Итого |  | 5,5 |  |  |  | 0,4 | 5,5 |  |
|  | посёлок Чулпан. |  |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | 26 инд. ж. д. фрагментар | 91 | 21,84 | 5,32 | 54 | 6,37 | 0.25 | 21,84 |  |
|  | Новое строительство |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Площадка№3 21 инд. ж. д. | 73 | 17,52 | 4,27 | 54 | 5,11 | 0.65 | 17,52 |  |
|  | Расчётный срок строительства. Новое строительство |  |  |
| 3.3 | Площадка№427 инд. ж. д. | 94 | 22,58 | 5,50 | 54 | 6,58 | 1,58 | 22,58 |  |
| 3.4 | Строит-ство спорткомпл. с бассейном 50 м2 |  | 2,50 подпит х-быт. 3,00 | запол 3,50 х-Быт. 1,50 |  |  |  | техн. м3 2,50 х-быт 3,00 |  |
|  | Итого |  | 139,5 |  |  |  | 2,48 | 67,44 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 610,01 |  |  |  | 11,22 | 398,76 | К-9,55 НК-2,104 |
|  | Итого | 826,01 | 2,48 | 398,76 |  |

###### Водоотведение

Хозбытовая канализация.

село Старое Ермаково – административный центр .

Согласно СТП Муниципального района 	Камышлинский для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- выполнить проект и строительство канализационных очистных сооружений. Производительностью до 450 м3/сут. На стадии генерального плана местоположение КОС не предусмотрено и будет определено на  стадии рабочего проектирования после проведения изысканий.

- запроектировать и построить сети канализации (в с. Старое Ермаково К- по ул. Тупиковая, Школьная, Восточная L=2.3 км, НК- по ул. Озёрная L=1,321км) и сооружений на них, для существующей застройки и вновь проектируемой застройки (в с. Старое Ермаково КНС на ул.Восточная производительностью до 100 м3/сут— 1 шт в зоне инженерной и транспортной инфраструктур, КНС на ул. Спортивная производительностью до 50 м3/сут— 1 шт в жилой зоне, КНС на площадке №2 производительностью до 450 м3/сут— 1 шт в зоне сельскохозяйственного использования). Вокруг отдельно стоящих КНС — санитарнозащитная зона 15 м от границ этих объектов. :

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства до строительства очистных сооружений предусматривается строительство установок биологической очистки, для одного или группы зданий и проектируемого спорткомплекса с бассейном по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора, впоследствии на КОС в селе Старое Ермаково.  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

село Новое Ермаково  и  поселок  Чулпан.

Согласно проекту Генерального плана ввиду отсутствия централизованной канализации в п. Чулпан для нового строительства предусматривается строительство установок биологической очистки, для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Стоки от реконструктруируемой птицефабрики в селе Новое Ермаково следует обрабатывать на специальном технологическом оборудование  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. Расходы стоков приняты по СНИП 2.10.03-84 и будет уточнятся при рабочем проектировании.

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

###### Теплоснабжение

село Старое Ермаково – административный центр,

село Новое Ермаково, поселок Чулпан.

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения. В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица №2

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Старое Ермаково |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующих застройки |
| 1.1 | Организация аптечного отдела при ФАП |  | 10 000 |
| 1.2 | Магазин | Торговый зал 60 м2 | 14 400 |
| 1.3 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом(согласно СТП) | 280 м2 300 м2 | 750 000 |
| 1.4 | Культурно-развлекательный центр (согласно СТП) | 270 посещений | 140 000 |
| 1.5 | Кафе | 60 мест | 380 000 |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания | 15 раб. мест | 93 000 |
|  | Расчётный срок строительства Уплотнение существующих застройки |
| 1.7 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной и баней | 110 кг белья 26 мест | 321 000 |
| 1.8 | Гостиница | 22 мест | 198 000 |
|  | Расчётный срок строительства . Площадка №2 |
| 1.9 | Магазин | Торговый зал 25 м2 | 6000 |
| 1.10 | Кафе | 20 мест | 120 000 |
| 1.11 | Предприятие бытового обслуживания | 5 раб. мест | 25 000 |
|  | Итого |  | 2 057 400 |
|  | Поселок Чулпан |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующих застройки |
| 2.1 | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки(согласно СТП) |  | 16 000 |
| 2.2 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания | 50 м2 20 мест 4 раб.места | 120 000 |
|  | Расчётный срок строительства . Уплотнение существующих застройки |
| 2.3 | Реконструкция образовательного учереждения в комплекс «Образовательное учреждние-ДОУ» | 56 уч-ся 40 мест | 128 000 |
|  | Расчётный срок строительства . Площадка №4 |
| 2.4 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 50 м2 100 м2 | 187 500 |
| 2.5 | Магазин | Торговый зал 25 м2 | 6000 |
|  | Итого |  | 457 500 |
|  | Село Новое Ермаково |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующих застройки |
| 3.1 | Организация аптечного отдела при ФАП |  | 10 000 |
| 3.2 | Магазин | Торговый зал 60 м2 | 14 400 |
| 3.3 | Предприятие бытового обслуживания | 4 раб. места | 24 000 |
|  | Расчётный срок строительства. Уплотнение существующих застройки |
| 3.5 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 50 м2 100 м2 | 187 500 |
| 3.6 | Реконструкция птицефермы | на 1500 птиц | 116 000 |
|  | Итого |  | 351 900 |
|  | Итого по с.п. |  | 2 866 800 |

###### Газоснабжение

село Старое Ермаково – административный центр,

село Новое Ермаково, поселок Чулпан.

“Схемой территориального планирования муниципального района Камышлинский Самарской области” предусмотрено проектирование и строительство газопроводов низкого давления в с.Старое Ермаково.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления ( в п.Чулпан по ул.Центральная).

- построить газорегуляторные пункты  (ШГРП)  в с.Старое Ермаково на площадке №1 — 1 шт производительностью до 400 м3/час в рекреационной зоне.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица №3

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Старое Ермаково |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующих застройки |
| 1.1 | Организация аптечного отдела при ФАП |  |  |  | 1,57 |  |
| 1.2 | Магазин |  |  |  | 2,26 |  |
| 1.3 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом(согласно СТП) |  |  |  | 117,65 |  |
| 1.4 | Культурно-развлекательный центр (согласно СТП) |  |  |  | 21,96 |  |
| 1.5 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 14,59 |  |
| 1.7 | Уплотнение существ. застройки | 13 | 5,13 | 30,17 |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Площадка №1 |
| 1.8 | Площадка №1 | 150 | 33,75 | 348,08 |  | Н.Д-3,98 В.Д-0,08 |
|  | Расчётный срок строительства Уплотнение существующих застройки |
| 1.9 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной и баней |  |  |  | 50,35 |  |
| 1.10 | Гостиница |  |  |  | 31,06 |  |
|  | Расчётный срок строительства . Площадка №2 |
| 1.11 | Площадка №2 | 185 | 40,82 | 429,29 |  | Н.Д-3,45 |
| 1,12 | Магазин |  |  |  | 0,94 |  |
| 1,13 | Кафе |  |  |  | 18,82 |  |
| 1,14 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,92 |  |
|  | Итого |  | 1 209,97 | Н.Д-7,43 В.Д-0,08 |
|  | Поселок Чулпан |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с размещением аптеки(согласно СТП) |  |  |  | 2,51 |  |
| 2.2 | Многофункциональное здание с магазином, кафе, предприятием бытового обслуживания |  |  |  | 18,82 |  |
| 2.3 | Уплотнение существ. застройки по ул.Центральная | 26 | 8,52 | 60,33 |  | Н.Д-0,3 |
|  | Первая очередь строительства. На новых площадках. Площадка №3 |
| 2.4 | Площадка №3 | 21 | 7,32 | 48,73 |  | Н.Д-0,6 |
|  | Расчётный срок строительства Уплотнение существующих застройки |
| 2.5 | Реконструкция образовательного учереждения в комплекс «Образовательное учреждние-ДОУ» |  |  |  | 20,08 |  |
|  | Расчётный срок строительства . Площадка №4 |
| 2.6 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 29,41 |  |
| 2.7 | Магазин |  |  |  | 0,94 |  |
| 2.8 | Площадка №4 | 27 | 8,74 | 62,65 |  | Н.Д-1,1 |
|  | Итого |  | 268,05 | Н.Д-2,0 |
|  | Село Новое Ермаково |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующих застройки |
| 3.1 | Организация аптечного отдела при ФАП |  |  |  | 1,57 |  |
| 3.2 | Магазин |  |  |  | 2,26 |  |
| 3.3 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,76 |  |
|  | Расчётный срок строительства Уплотнение существующих застройки |
| 3.4 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 29,41 | Н.Д-0,08 |
| 3.5 | Реконструкция птицефермы |  |  |  | 18,12 |  |
|  | Итого |  | 55,12 | Н.Д-0,08 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 533,14 | Н.Д-9,51 В.Д-0,08 |

###### Электроснабжение

Сельское поселение Ермаково

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Ермаково, которое включает в себя н.п. Ермаково,н.п. Новое Ермаково,н.п Старое Ермаково,н.п.Чулпан   является генеральный план    с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

1очередь строительства включает в себя площадки №1, №3 и участки в существующей застройке.

Расчетный срок строительства включает с себя площадки №2, №4 и площадки в существующей застройке.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства- 624кВТ.

расчетный срок - 410 кВТ.

Количество проектируемых подстанций на 1очередь строительства-5шт

Количество проектируемых подстанций на расчетный срок-4шт

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на 1очередь строительства-350М

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на на расчетный срок-1000М

Село Старое Ермаково

1очередь строительства

Площадка N1

- п/ст 1 х 250 кВА-1шт (общественно-деловая зона, ул.Восточная),

- п/ст 1 х 160 кВА-2шт (жилая зона, ул.№1 и ул. №2).

В существующей застройке

- п/ст 1 х 160 кВА-1шт (общественно-деловая зона, ул.№1а).

Расчетный срок строительства

Площадка N2

- п/ст 1 х 250 кВА-1шт (общественно-деловая зона, ул.Озёрная),

- п/ст 1 х 160кВА-2шт (жилая зона, пересечение ул.Озёрной и ул. №7, пересечение ул.№5 и ул.№1).

Поселок Чулпан

1очередь строительства

Площадка N3

-п/ст 1 х 160кВА-1шт (общественно-деловая зона, ул.№1).

Расчетный срок строительства

Площадка N4

-п/ст 1 х 160кВА-1шт (зона рекреационного назначения, ул. №8).

Населенный пункт Старое  Ермаково

Таблица расчета мощности 1очередь

Таблица №4

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=150 0,81 121,5 | 1 | 121,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Спортивное сооружение с бассейном со спортзалом | 90 | 0,8 | 72 |  |
| 3 | Досуговый центр на 270м | 200 | 0,8 | 160 |  |
| 4 | Кафе на60м. | 62,4 | 0,8 | 50 |  |
| 5 | Магазин | 13,8 | 0,8 | 11 |  |
| 6 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 419 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 450 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | п/ст N1 1х250кВА-1шт п/ст N2 1х160кВА-1шт п/ст N3 1х160кВА-1шт |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,44 |  |  |
| 12 | Длина ВЛ-10Кв | 200М |  |  |  |

Таблица расчета мощности. Расчетный срок

Таблица №5

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | В существующей застройке |  |  |  |  |
| 1 | КБО с прачечной, химчисткой и баней | 70 | 1 | 70 |  |
| 2 | Гостиница | 10,2 | 0,8 | 8 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 78 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 84 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | п/ст N7 1х160кВА-1шт |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,53 |  |  |
| 12 | Длина ВЛ-10Кв | 50М |  |  |  |

Населенный пункт Чулпан

Таблица расчета мощности 1 очередь

Таблица №6

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=26 1,38 35,9 | 1 | 35,9 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | КБО на4м. | 6 | 0,8 | 4,8 |  |
| 4 | Кафе на20м. | 21 | 0,8 | 16,8 |  |
| 5 | Магазин | 12 | 0,8 | 9,6 |  |
| 6 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 70 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 75 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | п/ст N1 1х160кВА-1шт |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,47 |  |  |
| 12 | Длина ВЛ-10Кв | 50М |  |  |  |

Таблица №7

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=21 1,45 30,5 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=27 1,37 37 | 0,8 | 30 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Спорткомплекс с бассейном | 38 | 0,8 | 30,4 |  |
| 5 | Магазин | 39 | 1 | 39 |  |
| 6 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 104 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 112 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | п/ст N2 1х160кВА-1шт |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,7 |  |  |
| 12 | Длина ВЛ-10Кв | 100М |  |  |  |

#### Развитие зон специального назначения.

Свалки

Твердые бытовые отходы сельского поселения размещаются на двух несанкционированных свалках: в восточной части с. Старое Ермаково и к северо-востоку от с. Новое Ермаково. Планируется ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территорий.

Согласно проекту «Генеральная схема очистки территории муниципального района Камышлинский Самарской области», вывоз ТБО осуществляется на санкционированную свалку в с.п. Камышла.

## Мероприятия по охране окружающей среды.

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

## Санитарная очистка территории.

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Камышлинский Самарской области», был выполнен Управление по ПФО ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами»  в 2010 году. Согласно проекту на территории с.п. Ермаково в год образуется 6654,03 м3 твердых бытовых и 332,7 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на санкционированную свалку в с.п. Камышла.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 49 контейнеров для ТБО с. Старое Ермаково, 13 контейнеров в с. Новое Ермаково и 8 контейнеров в п. Чулпан.

Приложение №1

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Ермаково на 2013 - 2033 годы

Прогноз развития жилищного строительства и строительство инженерной инфраструктуры на земельных участках

сельского поселения Ермаково на 2013 - 2033 годы

| № п/п | Наименование | Виды инженерной инфраструктуры | Заказчик | Срок (годы) | Площадь земельного участка, (га) | Финансовые средства, необходимые на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты жилищного строительства |  | Администрация сельского поселения Ермаково | 2013-2033 | 57.43 | --- | --- |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации с.Старое Ермаково пос.Чулпан | газопровод | Администрация сельского поселения Ермаково | 2013-2033 |  | 300 | --- |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации с.Старое Ермаково пос.Чулпан | водопровод | Администрация сельского поселения Ермаково | 2013-2033 |  | 300 | --- |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации с.Старое Ермаково пос.Чулпан | электроснабжение | Администрация сельского поселения Ермаково | 2013-2033 |  | 300 | --- |

Приложение №2

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Ермаково на 2013-2033 годы

Общие данные по земельным участкам для строительства жилья, не имеющих инженерную инфраструктуру

по сельскому поселению Ермаково на 2013-2033 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Срок (годы) | Общая площадь земельного участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ермаково | Администрация муниципального района Камышлинский | 2013-2033г. | Площадка, площадью 22.4га, расположенная восточнее существующей жилой застройки, вдоль дороги на магистраль М5 |
| 2 | с. Ермаково | Администрация муниципального района Камышлинский | 2013-2033г | Площадка, площадью 27.8га, расположенная восточнее существующей жилой застройки, в границах с.Старое Ермаково |
| 3 | п.Чулпан | Администрация муниципального района Камышлинский | 2013-2033г | Площадка, площадью 3.23 га, расположенная в границах п. Чулпан, вдоль ул.Центральная |
| 4 | п.Чулпан | Администрация муниципального района Камышлинский | 2013-2033г | Площадка, площадью 4.0 га, расположенная в границах п. Чулпан, за ул.Нагорная |

Приложение №3

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Ермаково на 2013-2033 годы

Мероприятия по строительству новых водопроводных и канализационных сетей

по сельскому поселению Ермаково на 2013- 2033 г.

| № п/ п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятий (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Старое Ермаково, с.Новое Ермаково, пос.Чулпан | Администрация сельского поселения Ермаково | 2013 - 2033 г.г. | реконструкция и расширение водозаборных сооружений с увеличением до требуемой производительности . - реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них; |  | Бюджет с/п- не предусмотрено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | Бюджет с/п- не предусмотрено |

.