Приложение № 1 к Постановлению администрации сельского поселения

Байтуган от17 декабря  2013г. № 87

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы:

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области на 2013-2033 годы».

Заказчик Программы:

Администрация сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области.

Основные разработчики Программы:

Администрация сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области.

Главные исполнители Программы:

Администрация сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области.

Основная цель программы:

Оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния.

Задачи Программы:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Байтуган (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

Сроки реализации Программы

2013-2033г.

Объемы и источники финансирования:

Средства местного бюджета, средства иных бюджетов, внебюджетные средства.

Ожидаемые конечные результаты Программы:

Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться:

- Повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе ЖКХ поселения.

- Сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов ЖКХ сельского поселения Байтуган.

- Повышение качества обслуживания населения.

- Повышение инвестиционной привлекательности поселения с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

Контроль и координацию хода исполнения Программы осуществляет заместитель главы администрации сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области.

- Отчет о выполнении мероприятий Программы рассматриваются ежегодно на заседании Собрания представителей сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области.

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении Байтуган муниципальном районе Камышлинский Самарской области на 2013 -2033г.»

1. Основная цель и задачи Программы.

Основной целью Программы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на вторичном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие вопросы:

- подготовить и реализовать инвестиционные проекты по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой для предоставления их в Правительство Самарской области в целях обеспечения их финансовой поддержкой;

- создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

- Разработка единого комплекса мероприятий, направленныхъ на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;

- Перечень	программных мероприятий.

- Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания земельных участков, предназначенных под жилищное строительство.

- Подготовка проектов на инженерные сети для вхождения в областную Программу «Стимулирование жилищного строительства Самарской области на 2013-2015г.».

- Ресурсное	обеспечение Программы.

На разработку проектов на инженерные сети в поселении Байтуган в бюджете заложено ____________ тыс. руб. на 20__ г.

- Механизм	реализации Программы.

Организационные механизмы реализации Программы должны обеспечить четкое разграничение ответственности между всеми возможными участниками процесса обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, а также предоставления муниципальных гарантий.

Общие данные по земельным участкам для строительства жилья, не имеющих инженерную инфраструктуру, на 2013 -2033 г.:

Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и на новых площадках, расположенных за их пределами. Предполагается застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами c приусадебными участками.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Предельные размеры земельных участков для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства  утверждены «Постановлением Администрации Камышлинского района Самарской области» № 5 от 15.01.2001.года (приложение №1), для:

- села Русский Байтуган, села Татарский Байтуган, села Чувашский Байтуган – мин. 2000 кв.м, макс. 5000 кв. м,

- посёлка Красный Яр – мин. 3000 кв.м, макс. 5000 кв. м,

(для расчётов средний размер участка принят 2000 кв. м).

Для развития жилой зоны запланированы территории:

- в селе Русский Байтуган на площадке №1, площадью 14.64 га, в существующей застройке - участки под уплотнение застройки общей площадью  11.21 га;

- в селе Татарский Байтуган - на площадке №2, площадью 5.9 га;

- в селе Чувашский Байтуган - на площадке №3, площадью 8.98 га, в существующей застройке - участки под уплотнение застройки общей площадью 2.36 га;

- в посёлке Красный Яр в существующей застройке - участки под уплотнение застройки общей площадью 1.46 га;

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 32400.0 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 49181.0 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 35.7 кв. м/чел.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ БАЙТУГАН

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Камышлинский, в том числе и в сельском поселении Байтуган, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Байтуган.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Байтуган по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Байтуган на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Байтуган к 2020 году сократится до 721 человека, к расчетному сроку (2033 г.) – до 709 человек.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Байтуган с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Байтуган рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Байтуган можно разместить 216 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в м.р. Камышлинский – 2,8 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Байтуган, снижением коэффициента смертности и положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Байтуган, при полном их освоении будет проживать 648 человек.

В целом численность населения с.п. Байтуган к 2020 году возрастет до 975 человек, к 2033 г. – до 1376 человек.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 58 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 53 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет;

- 20 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №1 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Байтуган с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №1

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Байтуган с учетом освоения резервных территорий, чел.

## ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАЙТУГАН

### Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- для развития села Русский Байтуган, резервные площадки в границах населённого пункта отсутствуют. Имеются незначительные свободные территории в существующей застройке, на которых генеральным планом планируется жилищное строительство. Территориальное развитие села предусматривается на площадке №1, расположенной к югу от села.

- развитие села Татарский Байтуган планируется с увеличением территории в северо-западном направлении на продолжении ул.Казанская, на площадке №2.

- развитие села Чувашский Байтуган планируется в восточном направлении на продолжении ул. Центральная и №1, на площадке №3, а также на свободных участках в существующей застройке.

- развитие посёлка Красный Яр планируется в северо-восточном направлении, а также на свободных участках в существующей застройке.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

### Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование территории сельского поселения выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

- Механизмы запуска Программы.

- Заявка главы сельского поселения Байтуган о подготовке проектов планировки и межеваний на земельные участки.

- Подготовка постановлений о подготовке проектов планировки и межеваний - Глава муниципального района Камышлинский.

- Проектные работы - Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Камышлинский.

- Согласование и утверждение главы сельского поселения через публичные слушания проектов планировки.

- Подготовка проекта межевания – Комитет по управлению муниципальным имуществом.

- Проектирование инженерных сетей по утвержденному проекту планировки территории.

- По получению проектов инженерных сетей, прошедших государственную экспертизу, выход на Правительство Самарской области по поводу финансирования данного проекта – руководитель управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Камышлинский.

#### Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Байтуган предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

##### Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

###### Водоснабжение

село Русский Байтуган – а/ц, Село Татарский Байтуган, Село Чувашский Байтуган

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение  существующих водозаборов с увеличением производительности  до требуемой, в с. Русский Байтуган на 195 м3/сут., в с. Татарский Байтуган на 80 м3/сут, .в с. Чувашский Байтуган на 106 м3/сут., для чего необходимо произвести изыскание новых источников.

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется в с. Русский Байтуган из проектируемых пожарных гидрантов, крана на ВБ и открытого водоема, в с. Татарский Байтуган из проектируемых и существующих пожарных гидрантов.

в с. Чувашский Байтуган из проектируемых пожарных гидрантов и открытого водоема.

Поселок Красный Яр

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев. Пожаротушение из открытого водоема.

Таблица № 2

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Русский Байтуган – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | 56 однокв. ж. д | 168 | 40,32 | 8,74 | 54 | 11,76 | 2,535 | 40,32 |  |
| 1.2 | Строительство. с бассейн 140 м2 |  | 10,00 подпит х-быт. 11,00 | запол 14,00 х-Быт. 6,00 |  |  |  | техн. м3 10,00 х-быт 11,00 |  |
|  | Новое строительство |
| 1.3 | Площадка № 1 73 инд. ж. д. | 219 | 52,56 | 9,96 | 54 | 15,33 | 2,602 | 52,56 |  |
|  | Итого |  | 194,97 | 5,137 | 113,88 |  |
|  | Село Татарский Байтуган Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | Площадка № 2 28 однокв. ж. д | 84 | 20.16 | 4.91 | 54 | 5.88 | 1.821 | 20.16 |  |
|  | Итого |  | 80.04 | 1.821 | 20.16 |  |
|  | Село Чувашский Байтуган Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | 12 однокв. ж. д | 36 | 8,64 | 2,11 | 54 | 2,52 | 0,426 | 8,64 |  |
| 3.2 | Площадка № 3 44 однокв. ж. д | 132 | 31,68 | 6,86 | 54 | 9,24 | 1,080 | 31,68 |  |
|  | Итого |  | 106,08 | 1,506 | 40,32 |  |
|  | Поселок Красный Яр Уплотнение существующей застройки |
| 3.3 | 3 однокв. ж. д | 9 | 2.16 | 0.53 |  | 0.63 |  | 2.16 |  |
|  | Итого |  | 2.79 |  | 2.16 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 303,84 | 8,464 | 176,52 |  |
|  | Т.Э.П. |  | 0.304 тыс. м3/сут | 8,464 | 0,177 тыс. м3/сут. |  |

###### Водоотведение

Село Татарский Байтуган,Чувашский Байтуган Русский Байтуган,Поселок Красный Яр

В населённых пунктах централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора.

Расходы сточных вод по каждой площадке приведены в разделе «Водоснабжение

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Объекты капитального строительства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор | С. Русский Байтуган расположен на юге села | Увеличить производительность на 195 м3/сут. (Уточняется в рабочем проектирование | в зоне производственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор | С. Русский Байтуган родник на северо-западе за границей села |  | в зоне сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водонапорная башня | С. Русский Байтуган расположена на юге села | 100 м3 | в зоне производственного использования, | Реконструкция Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор | с. Татарский Байтуган каптаж родника расположенного на северо-западе на границе села | Увеличить производительность на 80 м3/сут. (Уточняется в рабочем проектирование) | В зоне сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.5 | Водозабор | с. Татарский Байтуган каптаж родника расположенного на западе села |  | В зоне сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.6 | Водозабор | с. Татарский Байтуган каптаж родника расположенного на юге села |  | в жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.7 | Водозабор | с. Чувашский Байтуган каптаж родника, располо женного на северо-востоке села | Увеличить производительность на 106 м3/сут. | В зоне сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Русский Байтуган по ул. Победа, Шипаревка, Школьная, Молодёжная по ул. NN 1, 6, 11 | L= 2.535 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Русский Байтуган Площадка N 1 | L= 2.602 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | c. Татарский Байтуган для нового строительства по ул. N 1, Казанская | L= 0,672 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | c. Татарский Байтуган Площадка № 2 | L= 1,821 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Чувашский Байтуган по ул. NN 1, ул. Центральная, Надгорная | L= 1,506 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Чувашский Байтуган Площадка № 3 | L= 1,080 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### Теплоснабжение

Село Русский Байтуган– а/ц, село Татарский Байтуган, село Чувашский Байтуган, поселок Красный Яр

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

В п.Красный Яр строительство не предусматривается.

Таблица №3

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Русский Байтуган |
| 1.1 | ДОУ | +13 мест | 50 000 |
| 1.2 | Бассейн | 150 м2 зеркала воды | 430 000 |
| 1.3 | СДК | +75 мест | 75 500 |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью | 20 м2 | 3 800 |
| 1.5 | Предприятие бытового обслуживания | 5 раб. мест | 46 500 |
| 1.6 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 45 кг белья 2,0 кг 10 места, | 76 000 |
|  | Итого |  | 681 800 |
|  | Село Татарский Байтуган |
| 2.1 | ФАП |  | 16 000 |
| 2.2 | Детский сад | 25 мест | 64 500 |
| 2.3 | Спортзал | 75 м2 | 47 000 |
| 2.4 | Сельский клуб | +65 мест | 65 400 |
| 2.5 | Краеведческий музей |  | 40 000 |
| 2.6 | Магазин общей торговой площадью | 40 м2 | 7 500 |
| 2.7 | Кафе | 15 мест | 114 000 |
| 2.8 | Предприятие бытового обслуживания | 3 раб. мест | 27 000 |
|  | Итого |  | 381 400 |
|  | Село Чувашский Байтуган |
| 3.1 | ДОУ | 15 мест | 50 000 |
| 3.2 | Аптечный отдел |  | 16 000 |
| 3.3 | Спортзал | 50 м2 | 27 000 |
| 3.4 | Культурно-развлекательный центр | 100 мест | 75 500 |
| 3.5 | Магазин общей торговой площадью | 40 м2 | 7 500 |
| 3.6 | Кафе | 10 мест | 76 000 |
|  | Итого |  | 252 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 315 200 |
|  | ТЭП |  | 266,986 Гкал/год |

###### Газоснабжение

Село Русский Байтуган– а/ц, село Татарский Байтуган, село Чувашский Байтуган, поселок Красный Яр

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица № 4

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Русский Байтуган |
| 1.1 | ДОУ |  |  |  | 7,84 |  |
| 1.2 | Бассейн |  |  |  | 67,45 |  |
| 1.3 | СДК |  |  |  | 11,84 |  |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,6 |  |
| 1.5 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 7,29 |  |
| 1.6 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 11,92 |  |
| 1.7 | Уплотнение существ. Застройки по ул. NN 1, 2, 6, 11, ул. Школьная, ул. Шипаревка | 56 | 14,54 | 129,95 |  | Н.Д-2,2 |
| 1.8 | Площадка №1 | 73 | 17,7 | 169,4 |  | Н.Д-2,36 |
|  | Итого |  | 438,53 | Н.Д-4,56 |
|  | Село Татарский Байтуган |
| 2.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 2.2 | Детский сад |  |  |  | 10,12 |  |
| 2.3 | Спортзал |  |  |  | 7,37 |  |
| 2.4 | Сельский клуб |  |  |  | 10,26 |  |
| 2.5 | Краеведческий музей |  |  |  | 6,27 |  |
| 2.6 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,18 |  |
| 2.7 | Кафе |  |  |  | 17,88 |  |
| 2.8 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 4,24 |  |
| 2.9 | Площадка №2 | 28 | 9,1 | 64,97 |  | Н.Д-1,54 |
|  | Итого |  | 133,90 | Н.Д-1,54 |
|  | Село Чувашский Байтуган |
| 3.1 | ДОУ |  |  |  | 7,84 |  |
| 3.2 | Аптечный отдел |  |  |  | 2,51 |  |
| 3.3 | Спортзал |  |  |  | 4,24 |  |
| 3.4 | Культурно-развлекательный центр |  |  |  | 11,84 |  |
| 3.5 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,18 |  |
| 3.6 | Кафе |  |  |  | 11,92 |  |
| 3.7 | Уплотнение существ. Застройки по ул. NN 1, ул. Центральная | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,08 |
|  | Площадка №3 | 44 | 12,38 | 102,10 |  | Н.Д-1,24 |
|  | Итого |  | 186,96 | Н.Д-1,32 |
|  | Поселок Красный Яр |
| 4.1 | Уплотнение существ. Застройки | 3 | 1,8 | 6,96 |  |  |
|  | Итого |  | 8,76 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 768,15 | Н.Д-7,42 |
|  | ТЭП |  | 1,38267 млн.м3/год | Н.Д-7,42 |

Объекты капитального строительств

Таблица №  5

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети газопровода низкого давления | С.Русский Байтуган Уплотнение существ. Застройки по ул. NN 1, 2, 6, 11, ул. Школьная, ул. Шипаревка | L= 1,7 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 2 | Сети газопровода низкого давления | С.Русский Байтуган на площадке №1 | L= 2,36 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 3 | Сети газопровода низкого давления | С.Татарский Байтуган на площадке №2 | L=1,54 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 4 | Сети газопровода высокого давления | С.Чувашский Байтуган Уплотнение существ. Застройки по ул. NN 1, ул. Центральная | L=0,08 км |  | строительство | Сельского поселения |
| 5 | Сети газопровода низкого давления | С.Чувашский Байтуган на площадке №3 | L=1,24 км |  | строительство | Сельского поселения |

###### Электроснабжение

Сельское поселение Байтуган

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Русский Байтуган, которое включает в себя село Русский Байтуган, село Татарский Байтуган, Чувашкий Байтуган, поселок Красный Яр, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицу № 6.

Таблица расчета мощности

Таблица N 6

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Русский Байтуган Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=73 0,985 72 | 1 | 72 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 82 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 85 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,53 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 850 м |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=34 1,3 43 |  | Питание от существующей КТП1501/ 60 с заменой трансформатора на 100кВА | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=22 1,5 33 | 1 | 33 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 34 |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х63 кВА-1шт |  |
| 5 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,54 |  |  |
| 6 | Длина ВЛ-10кВ |  | 550 м |  |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ(увелич.на 13м) | 6 | 0,2 | 1,2 | . |
| 2 | Бассейн | 70 | 1 | 70 |  |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания | 7,5 | 0,4 | 3 |  |
| 4 | Предприятие ком.-бытового обслуживания с прачечной,химчисткойи баней на 10м | 40 | 0,5 | 20 |  |
| 5 | СДК(увелич. На 75 мест) | 35 | 1 | 35 |  |
| 6 | Магазин 20м2 | 5 | 0,4 | 2 |  |
| 7 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 143 |  |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 154 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 кВА-1шт |  |
| 12 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,62 |  |  |
| 13 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50 м |  |  |
|  | Село Татарский Байтуган |  |  |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=28 1,35 37,8 | 1 | 37,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 1 | ДОУ на 25м | 11,5 | 0,4 | 4,6 |  |
| 2 | Магазин 40м2 | 10 | 0,8 | 8 |  |
| 3 | Сквер 0,5га | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 58,4 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 63 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,63 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 500 м |  |  |
|  | По ул.Вагизова |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | 10 | 0,8 | 8 | . |
| 2 | Спорт.зал 75м2 | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания | 7,5 | 0,4 | 3 |  |
| 4 | Предприятие .-бытового обслуживания на 3р.м. | 4,5 | 0,4 | 1,8 |  |
| 5 | СДК(увелич. На 65 мест) | 30 | 1 | 30 |  |
| 6 | Краевед. музей | 20 | 0,9 | 18 |  |
| 7 | Рынок 800м2 | 10 | 0,8 | 8 |  |
| 8 | Кафе на 15м | 15,6 | 0,6 | 9,4 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 71 Питание от существующей КТП1512/ 160 с заменой трансформатора на 250кВА |  |
|  | Село Чувашский Байтуган |  |  |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 | 0,9 | 22 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | ДОУ на 15м | 6,9 | 0,2 | 1,4 |  |
| 3 | Культурно развл. Центр на | 34,5 | 1 | 34,5 | . |
| 4 | Магазин 40м2 | 10 | 0,8 | 8 |  |
| 5 | Кафе на 10м | 10,4 | 0,6 | 6,3 |  |
| 6 | Сквер 0,3га | 2 | 1 | 2 |  |
| 7 | Плоск.спорт.сооружение | 3 | 1 | 3 |  |
| 8 | Аптечный отдел в многофункц. здании | 5 | 0,8 | 4 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 81 Питание от существующей КТП1518/ 60 сзаменой трансформатора на 250кВА |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=44 1,17 51,5 | 1 | 51,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 7 | 1 | 7 |  |
| 3 | ДОУ на 15м | 6,9 | 0,4 | 2,8 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 61,3 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 66 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,66 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 400 м |  |  |
|  | Поселок Красный Яр |  |  |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | Питание от существ. сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |

Объекты капитального строительства

Таблица №7

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконстр укция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Русский Байтуган ПлощадкаN1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Частная собственность |
| 2 | Воздушная линия | Село Русский Байтуган ПлощадкаN1 | Длина ВЛ-10кВ- 850М |  | строительство | Частная собственность |
| 3 | Подстанция | Село Русский Байтуган ул.Шипаревка | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Частная собственность |
| 4 | Воздушная линия | Село Русский Байтуган ул.Шипаревка | Длина ВЛ-10кВ- 550М |  | строительство | Частная собственность |
| 5 | Подстанция | Село Русский Байтуган ул.Победы | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Частная собственность |
| 6 | Воздушная линия | Село Русский Байтуган ул.Победы | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Частная собственность |
| 7 | Подстанция N1501/60 существующая | Село Русский Байтуган | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Частная собственность |
| 8 | Подстанция N1512/160 существующая | Село Татарский Байтуган Ул.Вагизова | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | реконструкция | Частная собственность |
| 9 | Подстанция | Село Татарский Байтуган ПлощадкаN2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Частная собственность |
| 10 | Воздушная линия | Село Татарский Байтуган ПлощадкаN2 | Длина ВЛ-10кВ- 500М |  | строительство | Частная собственность |
| 11 | Подстанция | Село Чувашский Байтуган Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Частная собственность |
| 12 | Воздушная линия | Село Чувашский Байтуган Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 400М |  | строительство | Частная собственность |
| 13 | Подстанция N1518/ 60 существующая | Село Чувашский Байтуган | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | реконструкция | Частная собственность |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 13 | Ожидаемая мощность |  | 587кВТ |  |  |  |
| 14 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 2350 М |  |  |  |
| 15 | Кол-во подстанций |  | 5шт |  | строительство |  |
| 16 | Кол-во подстанций |  | 3шт |  | реконструкция |  |

Развитие зоны специального назначения

На территории сельского поселения Байтуган предусматривается ряд мероприятий по объектам зоны специального назначения.

Схемой территориального планирования муниципального района Камышлинский Самарской области предусмотрены мероприятия в сфере охраны окружающей среды:

1. Ликвидация несанкционированной свалки, расположенной в районе села Татарский Байтуган, с последующей рекультивацией занимаемой территории.

Согласно проекту «Генеральная схема очистки территории муниципального района Камышлинский Самарской области», выполненному Управлением по ПФО ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» в 2010 году, вывоз ТБО осуществляется на санкционированную свалку в с.п. Камышла.

2. Консервация скотомогильника в районе села Татарский Байтуган, с последующей рекультивацией территории.

    - Проектирование и строительство ямы Беккари (19.1) в районе села Русский Байтуган. В связи с планируемой реконструкцией фермы КРС (2.4), расположенной к востоку от села Татарский Байтуган, генеральным планом предлагается размещение ямы Беккари на расстоянии 1500 м к северо-востоку от с. Татарский Байтуган, по планируемой автодороге с.Татарский Байтуган – п.Красный Яр.

      - Развитие зоны сельскохозяйственного использования

- Зону сельскохозяйственного использования планируется развивать на существующих площадках сельскохозяйственных предприятий, с учётом соблюдения санитарных норм и корректировкой границ площадок.

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Байтуган муниципального района Камышлинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

- Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Камышлинский Самарской области», был выполнен Управление по ПФО ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами»  в 2010 году. Согласно проекту на территории с.п. Байтуган в год образуется 16044,68 м3 твердых бытовых и 802,2 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на санкционированную свалку в с.п. Камышла.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрена установка 11 контейнеров для ТБО с. Русский Байтуган, 9 контейнеров в с. Татарский Байтуган, 2 контейнеров в с. Чувашский Байтуган и 1 контейнера в п. Красный Яр.

# Text boxes

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Байтуган |
| I. | Общая численность населения | 728 | 1376 | 648 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 148 | 280 | 132 |
|  | до 6 лет | 65 | 123 | 58 |
|  | от 7 до 15 | 60 | 114 | 54 |
|  | от 16 до 17 лет | 23 | 43 | 20 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 433 | 818 | 385 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 170 | 321 | 151 |